|  | 1º Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) Montaje y Mantenimiento de Equipos (MME) MEMORIA PRÁCTICAS |
| --- | --- |

MEMORIA DE PRÁCTICAS

FECHA TALLER: 16/10/2019 	 GRUPO: SMRV1-A

APELIDOS: Valiño Domínguez NOMBRE: Imanol   NUM: 26

APELLIDOS: Extremiana Palacin NOMBRE: Diego NUM: 08

PRÁCTICA N.º: 03 TÍTULO: Fuente de alimentación

- INTRODUCCIÓN: Hacemos un estudio sobre la fuente de alimentación de nuestro ordenador y sus conectores.

- FUNCIONAMIENTO: La práctica se divide en tres partes, buscamos a cerca de las potencias y de las tensiones.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ELEMENTOS A UTILIZAR: Fuente de alimentación

- MATERIAL NECESARIO: La torre de nuestro ordenador, destornillador, polímetro y clip.

- DESARROLLO DE LA PRÁCTICA: Buscar información sobre las preguntas propuestas, desmontar el ordenador, desconectar la fuente de alimentación y con el polímetro calcular las tensiones de cada combinación de cables

- CONCLUSIONES: Más vale que sobre a que falte (potencia)

- OBSERVACIONES: Ninguna.

- Anexo: Ejercicios

Output power  450 W

AC input   115/230 VAC     50/60Hz

  - Cálculo de potencia

  - Fuente de alimentación

  - ¿Nos valdría la misma F.A del punto anterior?

  - Resumen

    - ¿Funciona correctamente?

Un ordenador que consume 200 W sí funcionaría bien con una fuente de 500 W porque consume menos de lo que tiene.

Un ordenador que consume 500 W no funcionaría bien con una fuente de 180 W porque consume más de lo que tiene.

    - ¿Es conveniente comprar una F.A justa para el consumo del equipo?

No, es preferible que haya una diferencia mayor de potencia entre lo que consumimos y la que recibimos.

  - Rellena la tabla

| 1 | Ventilador |
| --- | --- |
| 2 | Interruptor de seguridad |
| 3 | Conector de la alimentación |
| 4 | Selector de voltaje |
| 5 | SATA |
| 6 | Conector disquetera |
| 7 | Conector ATX |
| 8 | Conector de 4 pines |
| 9 | Conector de 4 pines |

PASOS I

1. El PC asignado es el SMRV1 – B 5. Funciona correctamente, se enciende.

2.

| Tipo | Potencia | Marca |
| --- | --- | --- |
| ATX2.03 (P4) | 460 W | PC Case |

3.

| Dispositivos | Nombre conector | Nº de contactos |
| --- | --- | --- |
| Disquetera | Disquetera | 4 |
| Placa base | ATX | 24 |
| Disco duro | Molex | 4 |

4. Fotos

- Cables a la placa base

- Cables al disco duro

- Cables a la disquetera

3.

PASOS II

11.

| ATX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Color 1 | Color 2 | Voltaje |
| Negro | Amarillo | 11.71 V |
|  | Rojo | 5.16 V |
|  | Blanco | -4.84 V |
|  | Naranja | 3.28 V |
|  | Azul | -12.2 V |
|  | Verde (puenteado) | 0.00 V |
| Molex |  |  |
| Color 1 | Color 2 | Voltaje |
| Negro | Rojo | 5.20 V |
|  | Amarillo | 11.76 V |
| Disquetera |  |  |
| Color 1 | Color 2 | Voltaje |
| Negro | Rojo | 5.18 V |
|  | Amarillo | 11.74 V |